Odpowiedzi na pytania wykonawców dotyczące zapisów SIWZ na dostawę oleju opałowego.

- Czy dostarczone ilość oleju opałowego fakturowane będą w temperaturze rzeczywistej czy referencyjnej 15o C ? Zgodnie z ustawą z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym Dz. U. Nr 29 z 2004 r. , poz. 257 producenci paliw, m. in. PKN ORLEN S.A. stosują  objętościowy system  sprzedaży paliw oparty na m3 w temperaturze referencyjnej 15 o C.

Odpowiedź: W temperaturze referencyjnej 15 o C.

- Jaka ilość oleju opałowego będzie jednorazowo zamawiana (dostawa cząstkowa) do poszczególnych kotłowni ? Jakiej pojemności zbiorniki Państwo posiadają ?

Odpowiedź: Barwinek pojemność zbiorników  - 50 tys. litrów, jednorazowo 10 tys. – 20 tys. litrów,

Krościenko pojemność zbiorników 16 tys. litów ( 2 x 8 tys. litrów) jednorazowo od 10 tys. – 14 tys. litrów.

- Ponieważ rynek paliw płynnych charakteryzuje się częstymi zmianami  ich cen wprowadzonymi przez ich producentów prosimy o określenie dnia, z którego ma być przyjęta cena producenta publikowana na jego stronie internetowej, do wyliczenia ceny ofertowej oleju opałowego, zważywszy, że kryterium oceny jest cena 100 %. Zapewni to również zachowanie uczciwej konkurencji.

Odpowiedź: Cena producenta na dzień 15 maja br.

- Czy można zaoferować różne ceny oleju opałowego dla dostaw loco Barwinek i loco Krościenko?

Odpowiedź: Nie. Należy zaoferować jedną cenę dla obu loco.