KSIĄZKA PRZEDMIARÓW

| Lp. | Nr spec. Techn. | Podst. | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 ROBOTY BUDOWLANE- PŁYTA LĄDOWISKA |
| 1 d.1 | B- 01.00.00 | KNR 2-01 0228-05 | Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 74 kW (100KM) w gruncie kat. III 15*15*0.8 | m³ m³ | 180.000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 180.000 |
| 2 d.1 | B- 01.00.00 | KNR 2-01 0307-03 | Roboty ziemne ręczne 15*15*0.28 | m³ m³ | 63.000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 63.000 |
| 3 d.1 | B- 01.00.00 | KNR 2-31 0103-04 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod lądowisko 15*15 | m³ m³ | 225.000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 225.000 |
| 4 d.1 | B- 01.00.00 | KNR 2-31 0114-01 | Podbudowa z gruzu budowlanego gr. 70 cm zagęszczona mechanicznie i zamulona piaskiem z wodą- analogia poz.3 | m³ m³ | 225.000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 225.000 |
| 5 d.1 | B- 01.00.00 | KNR 2-31 0114-02 | Podbudowa z gruzu budowlanego- za każdy dalszy 1 cm gub. po zagęszcz.- analogia Krotność= 50 poz. 3 | m³ m³ | 225.000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 225.000 |
| 6 d. 1 | B- 03.02.00 | KNR 2-31 0109-01 | Podbudowa betonowa z dylatacją- grub. warstwy po zagęszczeniu 12 cm z betonu B10 poz.3 | m³ m³ | 225.000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 225.000 |
| 7 d.1 | B- 04.00.00 | NNRNKB 202 0618- 01 | Izolacje z papy termozgrzewalnej 2x Krotność=2 poz.3 | m³ m³ | 225.000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 225.000 |
| 8 d.1 | B- 02.00.00 | KNR-W-2- 20 0102-02 | Płyta żelbetonowa z betonu B25 zacierana mechanicznie z posypką utwardzającą w systemie FLORTOP+ FLOSIL zatarta na ostro + zbrojenie przeciwskurczowe włókna polipropylenowego 0,9 kg/ m³ o grubości 25 cm- analogia poz. 3*0.25 | m³ m³ | 56.250 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 56.250 |
| 9 d.1 | B- 03.01.00 | KNR 2-02 1106-07 | Zbrojenie siatką stalową d= 9mm 15 cmx15 cm Q378- analogia poz. 3 | m³ m³ | 225.000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 225.000 |
| 10 d.1 | B- 05.00.00 | KNR 7-11 0101-01 | Gruntowanie podłoży betonowych poz. 3 | m³ m³ | 225.000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 225.000 |
| 11 d.1 | B- 05.00.00 | KNR 7-11 0103-05 | Wykonanie powłok z żywicy cienkopowłokowej EPOLIS „P”- 2 warstwy poz. 3 | m³ m³ | 225.000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 225.000 |
| Lp. | Nr spec. Techn. | Podst. | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| 12 d.1 | B- 05.00.00 | KNR 2-31 0118-01 | Posypka z piasku kwarcowego- analogia poz. 3 | m³ m³ | 225.000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 225.000 |
| 13 d.1 | B- 05.00.00 | KNR 2-02 0617-06 krzyż litera H | Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych lądowiska sznurem i masą tiokolową- analogia 4*12 4+4+6.8+1.2*2+0.6*4 | m m m | 48.000 19.600 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 67.600 |
| 14 d.1 | B- 01.00.00 | KNR 4-01 0108-07 | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt. kat. IV 243 | m³ m³ | 243.000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 243.000 |
| 15 d.1 | B- 01.00.00 | KNR 4-01 0108-08 | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi- za każdy nast. 1 km Krotność=19 243 | m³ m³ | 243.000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 243.000 |
| 2 |  | ROBOTY DROGOWE- DROGA DOJAZDOWA |
| 16 d.2 | D- 01.01.01 | KNR 2- 01 0121-02 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych 1,39 | ha ha | 1,390 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 1.390 |
| 17 d.2 | D- 02.00.00 | KNR 2-01 0402-01 | Zdjęcie i przemieszczenia ziemi roślinnej 98,95*0.20 | m³ m³ | 197,900 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 197,9 |
| 18 d.2 | D- 02.00.00 | KNR 2-31 0101-01 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głebok. 20 cm 322,305+112,5+989,5 | m³ m³ | 1424,305 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 1424,305 |
| 19 d.2 | D- 04.01.01 | KNR 2-31 0101-02 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV- za każde dalsze 5 cm głębok./ uzupełnienie do gł. 56 cm/ Krotność= 7.2 322,305 | m³ m³ | 322,305 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 322,305 |
| 20 d. 2 | D- 04.01.01 | KNR 2- 31 0101-02 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV- za każde dalsze 5 cm głębok./ uzupełnienie do 108 cm gł/ Krotność= 17.6 125,5 | m³ m³ | 125,5 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 125,5 |
| 21 d.2 | D- 04.01.01 | KNR 2-31 0101-02 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV- za każde dalsze 5 cm głębok./ uzupełnienie do gł. 85 cm/ Krotność= 13 989,5 | m³ m³ | 989,5 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 989,5 |

KSIĄZKA PRZEDMIARÓW

| Lp. | Nr spec. Techn. | Podst. | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 d.2 | D- 02.03.01 | KNR 2-01 0235-01 | Formowanie i zagęszczanie nasypów z ziemi dostarczonej środkami transportu kołowego 72,115+293,425+213,6+307,45+110,4+9,47 | m³ m³ | 1006,46 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 1006,46 |
| 23 d.2 | D- 02.03.01 | KNR 2-01 0236-03 | Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III poz. 22 | m³ m³ | 1006,46 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 1006,46 |
| 24 d.2 | D- 02.00.00 | KNR 2-01 0202-03 | Wykonanie odkładu w miejscu wskazanym przez Inwestora z trans. urobku samochodami samowyładowczymi | m³ m³ | 136,605 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 136,605 |
| 25 d.2 | D- 04.01.01 | KNR 2-31 0103-04 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr. Kat. I- IV 1424,305 | m³ m³ | 1424,305 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 1424,305 |
| 26 d.2 | D- 04.05.01 | KNR 2-31 0111-03 | Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem- grub. Podbudowy po zagęszczeniu 15 cm 322,305 | m³ m³ | 322,305 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 322,305 |
| 27 d.2 | D- 04.05.01 | KNR 2-31 0111-04 | Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarki doczepnymi- za każdy dalszy 1 cm grub. podbudowy po zagęszczeniu/ uzupełnienie do gr. 20 cm podbudowy/ Krotność=5 322,305 | m³ m³ | 322,305 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 322,305 |
| 28 d.2 | D- 04.04.04 | KNR 2-31 0114-05 | Dolna w-wa podbudowy z kruszywa łamanego- o grub. po zagęszcz. 15 cm 322,305 | m³ m³ | 322,305 |  |
|  |  |  |  |  | Razem | 322,305 |
| 29 d. 2 | D- 04.04.04 | KNR 2-31 0114-07 | Podbudowa z kruszywa łamanego- warstwa górna o grub. po zagęszcz. 8 cm 322,305 | m³ m³ | 322,305 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 322,305 |
| 30 d.2 | D- 04.04.04 | KNR 2-31 0114-08 | Podbudowa z kruszywa łamanego- warstwa górna- za każdy dalszy 1 cm grub. po zagęszcz./uzupełnienie do 10 cm gr./ Krotność=2 644.61 | m³ m³ | 322,305 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM |  |
| 31 d.2 | D- 05.03.23a | KNR 2-31 0303-02 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm 322,305 | m³ m³ | 322,305 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 322,305 |
| 32 d.2 | D- 04.02.01 | KNR 2-31 0104-07 | Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer. Drogi- grub. warstwy po zag. 10 cm 989,5 | m³ m³ | 989,5 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 989,5 |

KSIĄZKA PRZEDMIARÓW

| Lp. | Nr spec. Techn. | Podst. | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 d.2 | D- 04.02.01 | KNR 2-31 0104-08 | Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer. drogi- za każdy dalszy 1 cm grub. warstwy po zag./uzupeł. do 15 cm gr./ Krotność= 5 989,5 | m³ m³ | 989,5 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 989,5 |
| 34 d.2 | D- 04.04.04 | KNR 2-31 0114-05 | Podbudowa z kruszywa łamanego- warstwa dolna o grub. po zagęszcz. 15 cm 989,5 | m³ m³ | 989,5 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 989,5 |
| 35 d. 2 | D- 04.04.04 | KNR 2-31 0114-06 | Podbudowa z kruszywa łamanego- warstwa dolna- za każdy dalszy 1 cm grub. po zagęszcz./ uzupełnienie do 30 cm gr./ 989,5 | m³ m³ | 989,5 |  |
|  |  |  |  |  | Razem | 989,5 |
| 36 d.2 | D- 04.04.04 | KNR 2-31 0114-07 | Podbudowa z kruszywa łamanego- warstwa górna o grub. po zagęszcz. 8 cm 989,5 | m³ m³ | 989,5 |  |
|  |  |  |  |  | Razem | 989,5 |
| 37. d.2 | D- 04.04.04 | KNR 2-31 0114-08 | Podbudowa z kruszywa łamanego- warstwa górna- za każde dalszy 1 cm grub. po zagęszcz./uzupełnienie do 20 cm gr./ Krotność= 12 989,5 | m³ m³ | 989,5 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 989,5 |
| 38 d.2 | D- 09.00.00 | KNR 2-21 0218-03 | Rozścielenie warstwy ziemi urodzajnej gr.15 cm z zagęszczaniem 148,425 | m³ m³ | 148,425 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 148,425 |
| 39 d.2 | D- 09.00.00 | KNR 2-21 0408-02 | Wykonanie nawierzchni z darniny- darniowanie pełne 989,5 | m³ m³ | 989,5 |  |
|  |  |  |  |  | Razem | 989,5 |
| 40 d.2 | D- 08.01.01 | KNR 2-31 0401-08 | Rowki pod krawężnikami i ławy krawężnikowe o wym. 40x40 cm w gruncie kat III-IV 162,75 | m m | 162,75 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 162,75 |
| 41 d.2 | D- 08.01.01 | KNR 2-31 0402-04 | Ława pod krawężniki betonowa z oporem z B-12,5 (0.3*0.1+0.1*0.15)*162,75 | m³ m³ | 7,324 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 7,324 |
| 42 d.2 | D- 08.01.01 | KNR 2-31 0402-05 | Ława pod krawężniki- dod. za wyk. ławy betonowej na łukach (0.3*0.1+0.1*0.15)*100 | m³ m³ | 4,5 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 4,5 |
| 43 d.2 | D-08.01.01 | KNR 2-31 0403-03 | Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem. Piaskowej 162,75 | m m | 162,75 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 162,75 |

KSIĄZKA PRZEDMIARÓW

| Lp. | Nr spec. Techn. | Podst. | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44 d.2 | D- 08.01.01 | KNR 2-31 0403-08 | Krawężniki betonowe- dod. za ustawienie na łukach 100 | m m | 100.000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 100.00 |
| 45 d.2 | D- 08.03.01 | KNR 2-31 0407-04 | Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce pisakowej z wyp. spoin zaprawą cem. 130,5 | m m | 130,5 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 130,5 |
| 46 d.2 | S- 01.00.00 | KNR 2-31 1406-03 | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych 3 | szt. szt. | 3,0 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 3,0 |
| 3 OŚWIETLENIE LĄDOWISKA HELIKOPTERÓW |
| 47 d.3 | E- 01.00.00 | KNR-W 5- 08 0216-07 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył 7.5 mm2 układane w kanałach otwartych na gotowej konstrukcji z mocowaniem 150 | m m | 150.000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 150.000 |
| 47 d.3 | E- 01.00.00 | KNR-W 5- 08 0216-07 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył 7.5 mm2 układane w kanałach otwartych na gotowej konstrukcji z mocowaniem 150 | m m | 480.000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 480.000 |
| 48 d.3 | E- 01.00.00 | KNR-W 5- 08 0226-06 | Kable o masie do 1 kg/m układane w gotowych listwach i kanałach elektroinstalacyjnych 30 | m m | 30.000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 30.000 |
| 49 d.3 | E- 01.00.00 | KNR-W 5- 08 0301-03 | Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kotłów plast. w podłożu betonowym 120 | szt. szt. | 120.000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 120.000 |
| 50 d.3 | E- 01.00.00 | KNR-W 5- 08 0305-03 | Montaż na gotowym podłożu odgałęźników w obudowie metalowej bezśrubowo przekrój przewodów do 10 mm2 (3 wyloty) 28 | szt. szt. | 28.000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 28.000 |
| 51 d.3 | E- 01.00.00 | KNR-W 5- 08 0311-16 | Montaż na gotowym podłożu podstaw bezpiecznikowych mocy 3-bieg. 1 | szt. szt. | 1.000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 52 d.3 | E- 01.00.00 | KNR-W 5- 08 0401-06 | Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów-kucie ręczne pod śruby kotwowe w podł. z betonu-3-4 otworach mocujących 42 | aparat aparat | 42.000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 42.000 |
| 53 d.3 | E- 01.00.00 | KNR-W 5- 08 0401-07 | Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów-kucie mechan. pod kołki rozp. plast. w podł.. z cegły -aparat 1-2 otworach mocujących 4 | aparat aparat | 4.000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 4.000 |
| 54 d.3 | E- 01.00.00 | KNR-W 5- 08 0403-03 | Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 5 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia (il. otworów mocujących do 2) 26 | szt. szt. | 26.000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 26.000 |

KSIĄZKA PRZEDMIARÓW

| Lp. | Nr spec. Techn. | Podst. | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 26.000 |
| 55 d.3 | E- 01.00.00 | KNR-W 5- 08 0402-01 | Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2) 4 | szt. szt. | 4.000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 4.000 |
| 56 d.3 | E- 01.00.00 | KNR-W 5- 08 0405-03 | Montaż obudów tablic rozdzielczych o powierzchni 0.20-0.30 m2 1 | szt. szt. | 1.000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 57 d.3 | E- 01.00.00 | KNR-W 5- 08 0407-01 | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach-wyłącznik naprądowy 1-beig. 1 | szt. szt. | 1.000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 58 d.3 | E- 01.00.00 | KNR-W 5- 08 0407-01 | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach-wyłącznik naprądowy 1-bieg. 1 | szt. szt. | 1.000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 59 d.3 | E- 01.00.00 | KNR-W 5- 08 0407-01 | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach-lampa sygnalizacyjna 3 | szt. szt. | 3.000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 3.000 |
| 60 d.3 | E- 01.00.00 | KNR-W 5- 08 0407-01 | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach-wyłącznik naprądowy 1-bieg. 1 | szt. szt. | 1.000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 61 d.3 | E- 01.00.00 | KNR-W 5- 08 0407-02 | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach-wyłącznik naprądowy 3-bieg. 1 | szt. szt. | 1.000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 62 d.3 | E- 01.00.00 | KNR-W 5- 08 0407-02 | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach-wyłącznik naprądowy 3-bieg. 1 | szt. szt. | 1.000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 63 d.3 | E- 01.00.00 | KNR-W 5- 08 0407-02 | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach-wyłącznik naprądowy 3-bieg. 24 | szt. szt. | 24.000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 24.000 |
| 64 d.3 | E- 01.00.00 | KNR-W 5- 08 0407-02 | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach-wyłącznik naprądowy 3-bieg. 24 | szt. szt. | 24.000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 24.000 |
| 65 d.3 | E- 01.00.00 | KNR-W 5- 08 0407-02 | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach-wyłącznik naprądowy 3-bieg. 48 | szt. szt. | 48.000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 48.000 |
| 66 d.3 | E- 01.00.00 | KNR-W 5- 08 0407-04 | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach- rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)- bieg 1 | szt. szt. | 1.000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |

KSIĄZKA PRZEDMIARÓW

| Lp. | Nr spec. Techn. | Podst. | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 67 d.3 | E- 01.00.00 | KNR-W 5- 08 0502-12 | Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kolkach wstrzeliwanych (il. mocowań 4) 39 | kpl. kpl. | 39.000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 39.000 |
| 68 d.3 | E- 01.00.00 | KNR-W 5- 08 0505-02 | Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych strugo-pyło-odpornych, żeliwnych dla instalacji RIS, przykręcanych z gwintem E27, przelotowych 10 | kpl. kpl. | 10.000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 10.000 |
| 69 d.3 | E- 01.00.00 | KNR-W 5- 08 0505-02 | Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych strugo-pyło-odpornych, żeliwnych dla instalacji RIS, przykręcanych z gwintem E27, przelotowych 26 | kpl. kpl. | 26.000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 26.000 |
| 70 d.3 | E- 01.00.00 | KNR-W 5- 08 0505-02 | Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych strugo-pyło-odpornych, żeliwnych dla instalacji RIS, przykręcanych z gwintem E27, przelotowych 3 | kpl. kpl. | 3.000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 3.000 |
| 71 d.3 | E- 01.00.00 | KNR-W 5- 08 0505-07 | Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych strugo-pyło-odpornych, żeliwnych dla instalacji wyk. przewodem kabelkowym z gwintem E27-przykręcanych przelotowych 2 | kpl. kpl. | 2.000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 72 d.3 | E- 01.00.00 | KNR-W 5- 08 0608-08 | Układanie bednarki w rowach kablowych- bednarka do 200mm2 50 | m m | 50.000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 50.000 |
| 73 d.3 | E- 01.00.00 | KNR-W 5- 08 0901-01 | Pomiar rezystencji izolacji instalacji elektrycznych-obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar 1 | pom. pom. | 1.000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 74 d.3 | E- 01.00.00 | KNR-W 5- 08 0901-02 | Pomiar rezystencji izolacji instalacji elektrycznych-obwód 1-fazowy, każdy następny pomiar 2 | pom. pom. | 2.000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 75 d.3 | E- 01.00.00 | KNR-W 5- 08 0901-03 | Pomiar rezystencji izolacji instalacji elektrycznych-obwód 3-fazowy, pierwszy pomiar 1 | pom. pom. | 1.000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 76 d.3 | E- 01.00.00 | KNR-W 5- 08 0901-04 | Pomiar rezystencji izolacji instalacji elektrycznych-obwód 3-fazowy, każdy następny pomiar 2 | pom. pom. | 2.000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 77 d.3 | E- 01.00.00 | KNR-W 5- 08 0902-02 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilenia-pomiar impedancji pętli zwarciowej-każdy następny 4 | pom. pom. | 4.000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 4.000 |

KSIĄZKA PRZEDMIARÓW

| Lp. | Nr spec. Techn. | Podst. | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 78 d.3 | E- 01.00.00 | KNR-W 5- 08 0902-03 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilenia-pomiar rezystencji uziemienia-pierwszy 1 | pom. pom. | 1.000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 79 d.3 | E- 01.00.00 | KNR-W 5- 08 0902-04 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilenia-pomiar rezystencji uziemienia-każdy następny 1 | pom. pom. | 1.000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |

| 80 d.3 | E- 01.00.00 | KNR-W 5- 08 0902-05 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilenia- próby działania wyłącznika różnicowoprądowego – pierwszy 1 | pom. pom. | 1.000 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 81 d.3 | E- 01.00.00 | KNR 5-10 0701-03 | Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok. do 0.8 m i szer. dna do 0.4 w gruncie kat. IV 450 | m m | 450.000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 450.000 |
| 82 d.3 | E- 01.00.00 | KNR 5-10 0704-03 | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok. do 0.8 m i szer. dna do 0.4 w gruncie kat. IV 450 | m m | 450.000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 450.000 |
| 83 d.3 | E- 01.00.00 | KNR 5-10 0103-02 | Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie 1.0 kg/m w rowach kablowych, z przykryciem folią 166 | m m | 166.000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 166.000 |
| 84 d.3 | E- 01.00.00 | KNR 5-10 0103-02 | Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie 1.0 kg/m w rowach kablowych, z przykryciem folią 350 | m m | 350.000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 350.000 |
| 85 d.3 | E- 01.00.00 | KNR 5-10 0103-01 | Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie 0.5 kg/m w rowach kablowych, z przykryciem folią 60 | m m | 60.000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 60.000 |
| 86 d.3 | E- 01.00.00 | KNR 5-10 0103-01 | Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie 0.5 kg/m w rowach kablowych, z przykryciem folią 15 | m m | 15.000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 15.000 |
| 87 d.3 | E- 01.00.00 | KNR 5-10 0114-01 | Układanie kabli wielożyłowych o masie 0.5 kg/m w rurach pustakach lub kanałach zamkniętych 135 | m m | 135.000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 135.000 |
| 88 d.3 | E- 01.00.00 | KNR 5-10 0114-01 | Układanie kabli wielożyłowych o masie 0.5 kg/m w rurach pustakach lub kanałach zamkniętych 25 | m m | 25.000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 25.000 |
| 89 d.3 | E- 01.00.00 | KNR 5-10 0301-01 | Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer. do 0.4 m 450 | m m | 450.000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 450.000 |
| 90 d.3 | E- 01.00.00 | KNR 5-10 0303-01 | Układanie rur ochronnych PCW o śr. do 75 mmm w wykopie 42 | m m | 42.000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 42.000 |

| 91 d.3 | E- 01.00.00 | KNR 5-10 0303-01 | Układanie rur ochronnych PCW o śr. do 75 mmm w wykopie 130 | m m | 130.000 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 130.000 |
| 92 d.3 | E- 01.00.00 | KNR 5-10 0313-04 | Montaż przepustów rurowych w stropach i ścianach z cegły o gr. do 1 cegły z mechanicznym przebijaniem otworów – rura o śr. zew. do 40 mm 4 | prze- pust. prze- pust. | 4.000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 4.000 |
| 93 d.3 | E- 01.00.00 | KNR 5-10 0603-06 | Montaż głowic kablowych- zarobienie na sucho końca kabla Al. 4-żyłowego o przekr. do 16 mm2 na nap. do 1 kV o izolacji z tworzyw sztucznych 98 | szt. szt. | 98.000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 98.000 |
| 94 d.3 | E- 01.00.00 | KNR 5-10 0708-02 | Ręczne stawianie słupów oświetleniowych o masie do 250 kg w gruncie kat.IV 3 | szt. szt. | 3.000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 3.000 |
| 95 d.3 | E- 01.00.00 | KNR 5-10 0708-02 | Ręczne stawianie słupów oświetleniowych o masie do 250 kg w gruncie kat.IV 1 | szt. szt. | 1.000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 96 d.3 | E- 01.00.00 | KNR 5-10 0708-02 | Ręczne stawianie słupów oświetleniowych o masie do 250 kg w gruncie kat.IV 2 | szt. szt. | 2.000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 97 d.3 | E- 01.00.00 | KNR 5-10 1001-04 | Montaż tabliczek bezpiecznikowych na konstrukcji 6 | szt. szt. | 6.000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 6.000 |
| 98 d.3 | E- 01.00.00 | KNR 5-10 1004-01 | Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w słup lub rury osłonowe 36 | m-1 przew m-1 przew | 36.000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 36.000 |
| 99 d.3 | E- 01.00.00 | KNR 5-10 1005-02 | Montaż na niezamontowanym wysięgniku opraw lamp rtęciowych (1 lampa w oprawie) 3 | szt. szt. | 3.000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 3.000 |
| 100 d.3 | E- 01.00.00 | KNR 5-10 1005-02 | Montaż na niezamontowanym wysięgniku opraw lamp rtęciowych (1 lampa w oprawie) 3 | szt. szt. | 3.000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 3.000 |
| 101 d.3 | E- 01.00.00 | KNR-W 4- 03 1150-03 analogia | Demontaż mechaniczny słupów stalowych pojedynczych o dł. do 10 m- obcięcie na odpowiednią wysokość – Rx0,3; Sx0,3 3 | szt. szt. | 3.000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 3.000 |
| 102 d.3 | E- 01.00.00 | KNR 5-12 0302-08 analogia | Montaż masztu dla wskaźnika kierunku wiatrów w pobliżu lądowiska wys. 7,5 m 1 | szt. szt. | 1.000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 103 d.3 | E- 01.00.00 | KNR 5-12 0302-08 analogia | Montaż masztu dla wskaźnika kierunku wiatrów na dachu łącznika budynków ”A” i ”B” 1 | szt. szt. | 1.000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |