Przedmiar robót

1.	Kalkulacja ind.	Uzupełnienie ogrodzenia peronu na długość

200 m. Ogrodzenie z siatki o wysokości 1,5 m.

w ramkach na słupach stalowych- nadbudowa-

istniejącego.

m		200

2.	Kalkulacja ind.	Wykonanie ścianki działowej. Konstrukcja

Poz.1 S(B=22 500, H=2 250). Profil bez izolacji

termicznej. Wypełnienie blacha/płyta/blacha.

W drzwiach klamka, zamek. Konstrukcja wsporcza

Stalowa 6 słupów + wzmocnienie górne.

m2		50,6

3.	Kalkulacja ind.	Drzwi wewnętrzne aluminiowe. Kolor brązowy

profili. Drzwi pełne (bl/styr/bl). Dwa zamki, klamka

z obydwu stron. Wymiar- 1050 x 2170.

szt.		1

4.	Kalkulacja ind.	Przeniesienie istniejących kabin kontrolnych wraz

z podłożem.

szt.		2

5.	Kalkulacja ind.	Zakup i montaż ławek, mocowane do

podłoża dla 40 osób.

mb.		20

6.	Kalkulacja ind.	Wyposażenie w sprzęt do identyfikacji fałszerstw –

o parametrach technicznych nie gorszych niż

np. ,,komputer VSC-4” lub równoważny –

1-stanowiskowy.

szt.		1

7.	Kalkulacja ind.	Wyposażenie wydzielonej sali odpraw w krzesła, stoły

do kontroli.

kpl.		1