Korczowa 2008-08-29

SKA3221/1/08

Zapytanie wraz z wyjaśnieniem

Udzielając wyjaśnienia do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego: Dostawa oleju opałowego lekkiego w temperaturze referencyjnej +150C posiadającego cechy techniczne i jakościowe zgodne z Polską Normą wg PN-C-96024, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (w rozumieniu Rozdział 3 Oddział 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych Dz.U. z roku 2007 Nr 223, poz.1655 z późn. zm.) przez Zakład Obsługi Przejść Granicznych w Korczowej, w którym termin składania ofert ograniczony jest do 10.09.2008 r. godz. 08.00 – zamawiający informuje:

Pytanie 1

Jaka ilość oleju opałowego  będzie jednorazowo zamawiana (dostawa cząstkowa)?

Odpowiedź :

Jednorazowe dostawy do kotłowni na drogowych przejściach granicznych w Medyce i Korczowej będą realizowane oddzielnie wg. zapotrzebowań z poszczególnych przejść w ilości nie większej niż: Medyka – 20 tyś. litrów, Korczowa – 18 tyś. litrów

Pytanie 2

Czy dostarczona ilości oleju opałowego fakturowana będą w temperaturze rzeczywistej czy referencyjnej 150C, zgodnie z dowodem wydania z bazy paliw? Zgodnie z Ustawą z dnia 23 stycznia 2004r o podatku akcyzowym Dz. U. Nr 29 z 2004r, poz. 257 producenci paliw, m.in. PKN ORLEN S.A. stosują objętościowy system sprzedaży paliw oparty na m3 w temperaturze referencyjnej 150C.

Odpowiedź :

Dostarczona ilość oleju opałowego fakturowana będzie w temperaturze referencyjnej 150C na podstawie wskazań przepływowego licznika ilości wydanego paliwa zainstalowanego w autocysternie dostarczającej przedmiot zamówienia.

Pytanie 3

Prosimy o uściślenie czy jeśli mowa o cenie producenta w dokumentacji przetargowej to mają Państwo na myśli cenę producenta publikowana na jego stronie internetowej?

Odpowiedź :

Określenie w dokumentacji przetargowej „cena producenta” w każdym przypadku oznacza „cenę producenta publikowaną na stronie internetowej producenta”

Pytanie 4

Wnioskujemy o wykreślnie pkt. 7 i 8 z §4 projektu umowy. Zmiana ceny oleju opałowego i sposób jej określania dla każdej dostawy  jest przedstawiony w pozostałych punktach tego paragrafu,  więc punkt  7  jest zbędnym zapisem.  Zmiana ceny oleju opałowego nie stanowi zmiany postanowień niniejszej umowy dlatego pkt.  8 również jest zbędnym zapisem.

Odpowiedź :

Zamawiający odmawia wykreślenia z § 4 punktów 7 i 8 projektu umowy.

Kierownik Zakładu Obsługi

Przejść Granicznych w Korczowej

mgr Mariusz Janeczko