Znak sprawy ZOPGwL. 210/1/10                                                     Część B Formularz oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

OFERTA PRZETARGOWA

Odpowiadając na ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonym na dostawę oleju opałowego zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ oferujemy:

1. Wykonanie całości zamówienia za cenę: ………………………… złotych netto

słownie……………………………………………………………………………… złotych

podatek VAT ……  %  ………………………..............złotych

słownie…………………………………………………………………………………złotych

cena brutto………………………………..............złotych

słownie…………………………………………………………………………………złotych

Ceny jednostkowe:

| Rodzaj | Ilość do | Cena netto 1 litra | Wartość netto | Podatek VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Olej opałowy loco Krościenko | 90.000 l |  |  |  |  |

Parametry:

| Lp. | WYMAGANIA | JEDNOSTKA | WARTOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gęstość w temperaturze 15O C | kg/m3 |  |
| 2. | Do temp. 250oC destyluje | %(V/V) |  |
| 3. | Do temp. 350oC destyluje | %(V/V) |  |
| 4. | Zawartość siarki | %(m/m) |  |
| 5. | Temperatura zapłonu | oC |  |
| 6. | Zawartość zanieczyszczeń | mg/kg |  |
| 7. | Lepkość kinematyczna w 20O C | mm2/s |  |
| 8. | Pozostałość po koksowaniu z 10% pozost. dest. | %(m/m) |  |
| 9. | Pozostałość po spopieleniu | %(m/m) |  |
| 10. | Zawartość wody | Mg/kg |  |
| 11. | Temperatura płynięcia | oC |  |
| 12. | Barwa | ocena wzrokowa |  |
| 13. | Zawartość znacznika (Solvent Yellow 124) | mg/l |  |
| 14. | Zawartość barwnika (Solvent Rd 164) | mg/l |  |
| 15. | Wartość opałowa | MJ/kg |  |

- Dostawę stanowiącą przedmiot zamówienia wykonamy w terminie określonym
 w SIWZ.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SIWZ (w tym ze wzorem umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany 
w SIWZ.

- W przypadku przyznania nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy 
w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Nie znajdujemy się w sytuacji wykluczającej nas z uczestnictwa w postępowaniu 
o zamówienie publiczne w rozumieniu art. 24 PZP.

- Spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 PZP.

- Oferta została złożona na............stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych.

Niniejsza oferta obejmuje następujące załączniki:

1………………………………..

2……………………………….

3………………………………..

4…………………………………

5………………………………..

6………………………………..

7………………………………..

……………………...                                 ……….…………………………………..

pieczęć Wykonawcy                                                    podpisy osób uprawnionych do reprezentowania firmy