Rzeszów dnia 3.11.2008r

Jako uczestnik w ww postępowaniu na podstawie art.38 ustawy zwracamy się z prośbą o odpowiedzi na pytania  według poniższego zestawienia:

- Czy przedmiotem przetargu jest zadaszenie przy bud BKS zaznaczone kolorem czerwonym (przerywana linia)

Odp: Nie – tak jak w SIWZ + przedmiar.

- Z dokumentacji planu sytuacyjnego w żaden sposób nie wynika umiejscowienie prac określonych w przedmiarach ( zakres robót) . Prosimy o poprawienie planu sytuacyjnego i legendy w celu poprawnego wyliczenia ilości wymienionych robót.

Odp: Jak w tytule SIWZ.

- W pkt 10 przedmiaru wywóz ziemi następuje na odległość 1 km. Prosimy o potwierdzenie ,że w przypadku braku miejsca – placu które wskaże Inwestor roboty ziemne za odwóz ziemi powyżej 1 km będą rozliczane powykonawczo.

Odp: Inwestor potwierdza wywóz do 1km.

- Jakiego koloru obrzeże i kostkę  należy wycenić  w punkcie 22 i 23  przedmiaru  (szary czy kolorowy) . Jest to istotne w wycenie materiałowej tych pozycji.

Odp: Obrzeża koloru szarego.

- Jakiego typu waga dynamiczna powinna być wyceniana w pkt 30 przedmiaru (Producent , nazwa, parametry techniczne). Prosimy o bliższe informacje.

Odp: Waga dynamiczna dla sam. Ciężarowych nie gorsza jak typ. Łęczyca.

- Czy w wycenie pkt. 38 należy ująć izolację akustyczną w postaci  wełny mineralnej lub innych materiałów .Prosimy o podanie grubości tych ścianek .

Odp: Ścianki gips-karton, izolacja akustyczna 45db.

- Jakiego typu drzwi wewnętrzne i jakiego systemu  należy przyjąć w wycenie pkt 42 przedmiaru (stalowe, aluminiowe, drewniane , PCV ) .Prosimy o uszczegółowienie danych na ten temat.

Odp: Ślusarka wewnętrzna aluminiowa szerokość (grubość) profilu 50 mm, drzwi wewnętrzne, zewnętrzne podwójne otwierane.

- W punkcie 43 przedmiaru mówi o montażu sufitu podwieszanego. Prosimy o podanie szczegółów tego sufitu ( z płyt G-K ; panelowy aluminiowy , systemowy kasetonowy).\

Odp: Sufit systemowy podwieszony 600x600 w klasie izolacji akustycznej A (£ >0,95) z krytą krawędzią, konstrukcja T-24 HD

Z jakich materiałów mają być wykonane kabiny kontrolerskie w budynku BKS i jakie są przewidziane dla nich szczegółowe wymagania. Czy nad budkami kontrolerskimi należy zastosować siatki zabezpieczające. Jakiego typu szkło wymagane jest w tych budkach . Prosimy o uszczegółowienie projektu w sprawach budek kontrolerskich. Dotyczy pkt 44 przedmiaru robót.

Odp: BKS nazwa niezgodna z SIWZ i przedmiarami, oferent powinien zapoznać się                  z materiałami siwz i przedmiarami oraz przeprowadzić wizję lokalną. Szkło typ P 2, mm, kabiny kontrolerskie – system aluminiowy profil 50mm. Siatka zabezp. o oczku max 5cm.

- W budkach kontrolerskich znajduje się umywalka . Prosimy o uzupełnienie Projektu o projekt instalacji wewnętrznych sanitarnych celem możliwości wyceny podłączeń tej umywalki.

Odp: Umywalkę w kabinie kontroli osobistej podłączyć do najbliższej instalacji wody (sanitariaty) stosując pompkę umywalkową do najbliższej kanalizacji.

- Prosimy o wyszczególnienie wyceny zakresu mebli ,sprzętu audio video ,sprzętu zaplecza gospodarczego wymienionych w pkt. 45 przedmiaru. Czy cena podana w tym punkcie ma być docelową ceną za pełny zakres robót pkt 45 przedmiaru robót.

Odp: Do kwoty jak w przedmiarze w uzgodnieniu z użytkownikiem.

- Prosimy o podanie standardu malowań wewnętrznych w adaptowanych pomieszczeniach BKS i Trafo . (Rodzaj farb ,producent ).

Odp: farba lateksowa mw 4000 cykli.

- Proszę podać producenta (w przypadku gdy montowany transformator ma być identyczny z zabudowanym) i grupę połaczeń trafo 15/04Kv

Odp: Jak SIWZ + przedmiar, oferent określi po wizji lokalnej ( uprawniony elektryk).

- Czy producentem rozdzielnicy SN 15kV może być dowolny wytwórca (wyrób zawiera stosowne certfikaty)

Odp: Jak SIWZ + przedmiar, oferent określi po wizji lokalnej ( uprawniony elektryk) certyfikaty obowiązkowe.

- W pozycji 51 kosztorysu proszę o wyszczególnienie ilości poszczególnych opraw oświetleniowych i podać producenta.

Odp: Wg obowiązujących norm, oferent wykonuje dokumentację zgodnie z pkt. 37 przedmiaru.

- Pozycja  51 proszę o bliższe informacje n/t zintegrowanego systemu bezpieczeństwa (producent  , ilości, rozwiązania techniczne, szczegóły.)Stwierdzenie – komplet  nie może spowodować poprawnej wyceny

Odp: Oferent dokona wizji lokalnej i uzgodni z użytkownikiem, wyposażenie które należy ująć w dokumentacji i wykonawstwie.

- Czy w budynku TRAFO przewidziane są roboty budowlane .Jeśli tak to prosimy o uzupełnienie przedmiaru o te roboty.

Odp: Nie przewiduje się robót budowlanych.

- Prosimy o uszczegółowienie projektu o dane dotyczące planowanej Klimatyzacji opisanej w pkt. 52 przedmiaru ( moc chłodnic , typ, odległości pomiędzy jednostkami ochładzaczy  wewnętrznych z zewnętrznymi.

Odp: Pomieszczenia odpraw i sala szkoleniowa schładzana jednostkami umieszczonymi w kasetonach w suficie podwieszonym. Moc wynikać będzie z projektu w ramach prac oferenta.

# Text boxes

Dot: Postępowania o udzielenie zamówienia pn. ” Wykonanie modernizacji budynku odpraw autokarów, modernizacja oświetlenia, wykonanie kompleksowego oznakowania poziomego i pionowego, modernizacja stacji trafo, wykonanie dodatkowego pasa ruchu dla samochodów osobowych wraz z infrastrukturą na drogowym przejściu granicznym w Korczowej.”

Odpowiedzi na pytania.